Per la sigillatura di piccole fessure in presenza d’acqua, fornitura e posa in opera di  pasta sigillante in gomma sintetica idroespansiva, confezionata in cartuccia, tipo ADEKA ULTRA SEAL P-201 della BASF CC ITALIA Spa o equivalente.

Il prodotto è caratterizzato da:

- Durezza Shore A 25

- Resistenza a trazione 2,5 MPa;

- Allungamento a rottura 700%

- Espansione volumetrica 100%;

per un varco di 10x10 mm	 €/m 21,91

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto;

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.