Fornitura e posa in opera per operazioni di sigillatura, insonorizzazione, fissaggio di schiuma poliuretanica autoespandente a cellule chiuse ad elevato potere adesivo tipo KIBOFOAM FIX della BASF CC Italia spa  non contenete gas nocivi per l’ambiente, che reagendo con l’umidità dell’aria indurisce con aumento di volume

Per bombola da 750  ml		€