Per la protezione ed impermeabilizzazione filmogena di strutture in c.a. soggette a severe aggressioni ambientali, fornitura e posa in opera di resina epossidica a solvente, bicomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, per applicazione a rullo o con airless per spessore di film secco di 600 µm (micron) sulla struttura in calcestruzzo precedentemente trattata con primer specifico, tipo MASTERSEAL 110 della BASF CC ITALIA Spa o equivalente.

Per ogni m2		€ 18,10

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso.

Sono esclusi la pulizia profonda del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.