Per finiture di interni ed esterni, fornitura e posa in opera di pittura  minerale al silicato di potassio stabilizzato ed idrofobizzato a norma DIN 18363, con aggregati selezionati di granulometria 80 micron e pigmenti inorganici come terre ed ossidi, liscia ed opaca, tipo ALBARIA SILIMAC TINTEGGIO della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente caratterizzata da:

- resistenza all’inquinamento atmosferico e ai raggi U.V;

- elevata traspirabilità (coefficiente di diffusione del vapore  < 30 secondo UNI EN 1015-19);

- idrorepellenza.

Per ogni mq		€ 7,05

Per favorire la corretta adesione al supporto di tonachini e tinteggi ai silicati di potassio per interni ed esterni, fornitura e posa in opera di primer tipo ALBARIA SILIMAC PRIMER della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Per ogni mq		€ 4,61

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante asportazione o ripristino di intonaco ammalorato,

- eventuale rasatura a base calce tipo ALBARIA STABILITURA della DEGUSSA CC ITALIA spa  o equivalente, per gli elementi verticali.

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.