Per la finitura di interni ed esterni, lisca e semilucida, fornitura e posa in opera di in pasta di grassello di calce perfettamente stagionato ed arricchito con polveri di marmo di diametro massimo 0,6 mm, tipo ALBARIA MARMORINO  della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

La finitura sopra descritta dovrà essere a spessore millimetrico caratterizzata da un’elevata traspirabilità e da una eccellente resistenza ai raggi U.V. e agli agenti atmosferici.

Per ogni m2	€ 36,14

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante asportazione o ripristino di intonaco ammalorato,

- eventuale rasatura di calce idrata ALBARIA STABILITURA della DEGUSSA CC ITALIA spa  o equivalente, per gli elementi verticali.

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.