Per la semina di spolvero premiscelato indurente tipo KIBOPAV SPOLVERO della Degussa CC Italia spa, nella quantità di 4  5 kg/m², in cemento ed inerti silicei selezionati, ad elevato grado di durezza, su pavimento industriale in calcestruzzo ancora fresco ed opportunamente ravvivato e successiva frattazzatura meccanica.

Al kg	€

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.