Fornitura e posa in opera di sigillante siliconico a reticolazione acetica, tipo KIBOSEAL ACETICO della Degussa CC Italia spa avente le seguenti caratteristiche:

- Durezza Shore A (DIN 53505): 23

- Tempo fuori impronta a 20°C: 30 minuti

- Temperatura d’applicazione: +5°C  +30°C

- Allungamento a rottura: ca. 180%

- Movimento di lavoro: ca. 20%

- Temperatura d’esercizio: -30°C  +80°C

Per cartuccia da 280 ml		€

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia del supporto,

- l’applicazione,

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.