Per il confezionamento di malte da intonaco, malte d’allettamento e boiacche di ripresa di getto fornitura e posa in opera di additivo superadesivo in emulsione acquosa a base di copolimeri di sintesi tipo KIBOweld della Degussa CC Italia spa.

L’additivo sarà dosato in rapporto con l’acqua variabile da 1:1 fino 1:5 secondo le necessità ed i tipi d’impasto.

Per kg	€

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.