Per la primerizzazione della protezione poliuretanica elastomerica MASTERSEAL FORMULA PU e la stagionatura delle malte della linea EMACO FORMULA, fornitura e posa in opera di resina epossidica a solvente, tipo MASTERSEAL PRIMER PU   della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Per ogni m2		€ 7,21

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la pulizia profonda del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.