Idrolavaggio delle superfici mediante acqua in pressione di circa 100 atm, al fine di rimuovere le parti fini o evidentemente incoerenti dalla superficie stessa.

Per  ogni m2	€ 1,40

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.