Idrosabbiatura di superfici di calcestruzzo, eseguita con l'impiego di sabbia silicea ed acqua in pressione, per renderle atte a ricevere malte per rasature o sistemi protettivi filmogeni.

Per  ogni m2	€ 12,51

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.