Fornitura e posa in opera di malta da muratura di colore bianco, di calce pozzolanica priva di cemento, confezionata con aggregati silicei naturali aventi diametro massimo 2 mm, tipo ALBARIA ALLETTAMENTO della DEGUSSA CC ITALIA SpA o equivalente.

Per ogni litro   2,48 €