Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante multistrato di calce idraulica priva di cemento, per il risanamento di murature soggette all’umidità di risalita capillare e all’azione aggressiva dei sali e conforme ai requisiti della UNI EN 998/1 per gli intonaci da risanamento

tipo  ALBARIA SP2 della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente.

Per ogni m2x 2,6 cm       € 60,05