Fornitura e posa in opera di una malta da intonaco fine premiscelata di colore bianco, composta da calce idrata e sabbie selezionate aventi diametro massimo 0,6 mm, priva di cemento ed estremamente adesiva al supporto, impermeabile all’acqua piovana e traspirante, per stabiliture millimetriche di intonaci interni ed esterni, tipo ALBARIA STABILITURA della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente.

Per ogni m2 per  2 mm       € 11,38