Fornitura e posa in opera per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi di spessore da 1 a 5 cm in unico strato, senza l’utilizzo di rete elettrosaldata, mediante applicazione a spruzzo od a mano di malta cementizia,  premiscelata, bicomponente, ad espansione contrastata con maturazione in aria, tixotropica,  fibrorinforzata con fibre metalliche flessibili ed inossidabili, contenente anche fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente tipo EMACO FORMULA SYSTEM  S1 della DEGUSSA CC ITALIA spa o  equivalente.

Per ogni mq per cm di spessore	€ 26,68