Fornitura e posa in opera per il ripristino di testate di solette, getti per portare in quota il piano di appoggio dell’apparecchio di giunto di dilatazione, getto delle fasce adiacenti dell’apparecchio di giunto per il ripristino del piano finito della pavimentazione, mediante applicazione per colaggio

- per spessori da 1 a 5 cm di una malta cementizia, premiscelata, a ritiro compensato,  fibrorinforzata con fibre metalliche rigide, ad elevatissima duttilità, contenente anche fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente, tipo EMACO SFR della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente.

Per ogni dm3			€ 2,82

- per spessori superiori ai 5 cm di un betoncino ottenuto aggiungendo, in quantità pari al 35% sul peso totale della miscela secca alla malta di cui al precedente punto 1), aggregato lavato e privo di impurità, avente diametro minimo superiore a 5 mm.

Per ogni dm3			€  2,49