Fornitura e posa in opera, per il ripristino e/o consolidamento di calcestruzzo (anche con aumento di sezione) per spessori superiori a 10 cm, mediante applicazione, per colaggio (strutture orizzontali) od incamiciatura (strutture verticali), di calcestruzzo Rck  45 MPa,  reoplastico, a ritiro compensato, ottenuto miscelando un legante espansivo, acqua ed aggregati di adeguata granulometria, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente, tipo MACFLOW della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente.

Per ogni m3                            €