Fornitura e posa in opera di resina epossipoliuretanica a solvente (ciclo alifatico), bicomponente in spessore di 400 µm ad elevato contenuto di solidi in volume, elastica, da applicare a pennello, rullo o a spruzzo direttamente sulla struttura in calcestruzzo precedentemente trattata con il suo primer specifico per la realizzazione di un rivestimento filmogeno elastico ad elevata capacità impermeabilizzante e protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato, tipo MASTERSEAL 135   della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Per ogni m2		€ 15,87