Fornitura e posa in opera di  un rivestimento epossipoliamminico bicomponente, privo di solventi, certificato per il contatto permanente con alimenti secondo il DM 21/03/73 e successive modifiche (recepimento di 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e successivi emendamenti, 2002/72/CEE), per la protezione e impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo a contatto con alimenti o acqua potabile, tipo MASTERSEAL 190  della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente, spessore di film secco di 300 µm:

Per ogni m2		€ 13,62