Sigillatura immediata di venute d’acqua in pressione con malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a stabilità dimensionale, per strutture in calcestruzzo e muratura, tipo WATERPLUG della Degussa CC Italia S.p.A. o equivalente.

# EURO a dm³ 7,12

Fornitura e posa in opera di tubazioni di drenaggio di piccolo diametro inserite su venute d’acqua in pressione e sigillatura mediante applicazione di malta cementizia idraulica monocomponente a presa ultrarapida a stabilità dimensionale, per strutture in calcestruzzo e muratura, tipo WATERPLUG della Degussa CC Italia S.p.A. o equivalente.

# EURO cad.