Fornitura e posa in opera di malta da intonaco di calce idraulica naturale detta “Albazzana”, contenente fibre inorganiche e confezionata con aggregati silicei naturali aventi diametro massimo 2 mm, priva di cemento,  tipo ALBARIA INTONACO della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente

Per ogni m2/cm    14,58   €