Fornitura e posa in opera di una pittura  minerale a base di silicato di potassio stabilizzato ed idrofobizzato a norma DIN 18363, aggregati selezionati di granulometria 80 µm e pigmenti inorganici come terre ed ossidi, liscia ed opaca, indicata per finiture di interni ed esterni, tipo ALBARIA SILIMAC TINTEGGIO della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Per ogni m2		€ 10,35

Per favorire la corretta adesione al supporto di tonachini e tinteggi ai silicati di potassio per interni ed esterni, la fornitura e posa in opera di primer tipo ALBARIA SILIMAC PRIMER della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Per ogni mq		€ 6,42