Fornitura e posa in opera di finitura minerale in spessore a base di silicato di potassio stabilizzato ed idrofobizzato a norma DIN 18 363, aggregati selezionati di granulometria 0,6 e 1,2 mm e pigmenti inorganici come terre ed ossidi, a finitura satinata ed opaca, per finiture di interni ed esterni, tipo ALBARIA SILIMAC TONACHINO della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente.

Per ogni m2		€ 29,54

Per favorire la corretta adesione al supporto di tonachini e tinteggi ai silicati di potassio per interni ed esterni, la fornitura e posa in opera di primer tipo ALBARIA SILIMAC PRIMER della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Per ogni mq		€ 6,42