Fornitura e posa in opera di malta da muratura di calce pozzolanica priva di cemento, aventi caratteristiche spiccatamente strutturali per applicazioni quali paretine armate (lastre armate), volte armate, allettamenti per fondazioni di cortine murarie, ristilature dei giunti di malta, mediante applicazione manuale o a spruzzo di malta di colore bianco, premiscelata in polvere, tixotropica tipo ALBARIA STRUTTURA della DEGUSSA CC ITALIA spa  o equivalente .

Per ogni m2 per cm di spessore      € 21,60

Per spessori di applicazione superiore a 5 cm si realizzerà un calcestruzzo aggiungendo in quantità pari al 35% sul peso della miscela secca della manta Albaria Struttura, di aggregato lavato e privo di impurità avente diametro minimo superiore a 5 mm.

Per ogni m2 per cm di spessore      € 19,65