Fornitura e posa in opera di tonachino composto da grassello di calce e da sabbie selezionate aventi diametro massimo 0,6 mm e pigmentato con terre naturali, indicato per finiture millimetriche altamente traspiranti, sia interne che esterne, tipo ALBARIA TONACHINO della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente.

Per ogni m2	per 2 mm	€ 25,76