Fornitura e posa in opera di una malta di resina bicomponente, epossidica, fluida leggermente tixotropica, priva di solventi, che garantisce elevata resistenza  meccanica e chimica ed ottima adesione ai più diversi materiali da costruzione per fissaggi e ancoraggi di precisione  tipo CONCRESIVE MALTA FLUIDA della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente.

Per litro di vuoto da riempire		€ 29,77