Fornitura e posa in opera di una resina epossidica bicomponente a bassissima viscosità caratterizzata da una elevata capacità di penetrare attraverso le più piccole fessure del calcestruzzo per iniezioni e incollaggi strutturali tipo CONCRESIVE SUPERFLUIDO della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente.

Per ogni litro			€ 31,88