Fornitura e posa in opera per il ripristino e/o consolidamento di calcestruzzo (anche con aumento di sezione) per spessori da 6  a 10 cm, mediante applicazione per colaggio (strutture orizzontali) od incamiciatura (strutture verticali), di betoncino cementizio, premiscelato, bicomponente, ad espansione contrastata, reodinamico, provvisto di fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente EMACO FORMULA REODINAMICO B1 della DEGUSSA CC ITALIA  spa o equivalente.

Per ogni dm3		€ 3,52