Fornitura e posa in opera per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi di spessore da 1 a 5 cm in unico strato e con l’utilizzo di rete elettrosaldata per interventi di spessore superiore a 2 cm, mediante applicazione per colaggio, di malta cementizia, premiscelata, bicomponente, ad espansione contrastata con maturazione in aria, reodinamica, provvista di fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente tipo EMACO FORMULA REODINAMICO M1 della DEGUSSA CC ITALIA spa o equivalente.

Per ogni dm3		€ 3,24