Fornitura e posa in opera a spruzzo o rinzaffo (applicazione a cazzuola) in spessore 1-5 cm (quando lo spessore supera i 2 cm è necessario applicare una rete elettrosaldata) di malta cementizia,  premiscelata, ad espansione contrastata in aria (cioè senza stagionatura umida), con componente B (ritentore di umidità), con fibre sintetiche  poliacriliche, tixotropica (spruzzabile), resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente (Tipo EMACO FORMULA TIXO della DEGUSSA CC ITALIA Spa)

Per ogni mq per cm di spessore	€ 25,20