Fornitura e posa in opera per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi di spessore da 1 a 5 cm in unico strato, senza l’utilizzo di rete elettrosaldata, mediante colaggio di malta cementizia, premiscelata, ad espansione contrastata fibrorinforzata con fibre metalliche flessibili ed inossidabili, contenente anche fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente tipo EMACO S150 CFR della DEGUSSA CC ITALIA spa o  equivalente.

Per ogni dm3  € 4,02

.