Fornitura e posa in opera di  un betoncino cementizio premiscelato espansivo in fase plastica ed in fase indurita, applicabile mediante colaggio per grossi spessori (superiori a 5 cm), conforme alle norme specifiche in tema di malte e betoncini espansivi, UNI 8993 per i tipi superfluido, fluido e plastico e alla UNI 8994 sia in fase plastica che indurita, per ancoraggi di precisione di grosso spessore tipo EMACO S33 della DEGUSSA CC ITALIA spa.

Per ogni dm3		€ 3,24