Fornitura e posa in opera di malta cementizia espansiva sia in fase plastica che in fase indurita, applicabile mediante colaggio per spessori centimetrici anche qualora siano richieste elevate lunghezze di scorrimento, conforme alle norme specifiche in tema di malte espansive, UNI 8993 per i tipi superfluido, fluido e plastico e alla UNI 8994 sia in fase plastica che indurita, tipo EMACO S55 della DEGUSSA CC ITALIA spa

Per ogni dm3			€ 3,15