Fornitura e posa in opera per la protezione in profondità dei calcestruzzi, al fine di renderli idrorepellenti ed impenetrabili agli agenti aggressivi (cloruri e solfati), di prodotto liquido a base silossanica capace di polimerizzare all'interno del calcestruzzo di sottofondo formando una catena molecolare continua, attraverso le porosità del calcestruzzo stesso, tipo il prodotto KIBOCONE della Degussa CC Italia spa .

Per m2 	€ 13,40