Fornitura e posa in opera di un sigillante poliuretanico monocomponente igroindurente ad alto modulo elastico specifico per la sigillatura di giunti orizzonatali di larghezza massima 30 mm tipo MASTERFLEX 474 della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Per ogni ml di giunto avente larghezza 20 mm e profondità 10 mm         € 8,87