Fornitura e posa in opera di un primer epossipoliammidico, bicomponente, ad alto contenuto di solidi in volume, facilmente applicabile su calcestruzzo a rullo, airless o a pennello per i rivestimenti a base epossidica o poliuretanica, tipo MASTERSEAL 105 della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Per ogni m2		€ 7,64