Fornitura e posa in opera di un rivestimento anticorrosione, bicomponente, cementizio polimero modificato e con inibitore di corrosione organico, da applicarsi a pennello sulle armature, per la protezione delle barre d’armatura del cemento armato tipo MASTERSEAL 300I  della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Per ogni m di applicazione su barra di diam. 12 mm           € 4,08