Fornitura e posa in opera di resina poliuretanica a solvente (ciclo alifatico), bicomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, elastica. Applicata a rullo o a spruzzo direttamente sulla struttura in calcestruzzo precedentemente trattata con il suo primer specifico, realizza un rivestimento filmogeno elastico ad elevata capacità protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato tipo MASTERSEAL FORMULA PU   della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente, per spessore di 200 µm.

Per ogni m2		€ 18,30