Fornitura e posa in opera di una malta da risanamento a base calce idrata e di calce idraulica, di colore bianco candido, contenente fibre in poliacrilonitrile, applicabile a cazzuola per il trattamento deumidificante di murature soggette all’umidità di risalita capillare in presenza di sali,  tipo THORO ACTIVE INTONACO BC della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Per ogni m2/cm       € 42,73