Fornitura e posa in opera di un tonachino a spessore, pigmentato con terre ed ossidi resistenti alle aggressioni meteoriche e ai raggi UV, di granulometria media (2 mm), premiscelato, di calce idrata e di calce idraulica idrorepellente ed altamente traspirante per la finitura a spessore (3-5 mm) colorata dei deumidificanti,  tipo THORO ACTIVE TONACHINO G della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Per ogni mq		€ 19,60