Fornitura e posa in opera di una malta cementizia premiscelata a granulometria molto fine che mescolata con acqua, dà luogo ad un rivestimento impermeabilizzante avente elevate caratteristiche di adesione al supporto e di resistenza all'abrasione per l’ impermeabilizzazione delle strutture in c.a e muratura, tipo THOROSEAL  della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Per uno spessore medio di 2 mm/m2		€ 18,82