Fornitura e posa del rivestimento acrilico base acqua, pigmentato a tessitura liscia, per la protezione di calcestruzzo e muratura in ambienti esterni aggressivi, applicato in due strati a pennello rullo e spruzzo con eccellente resistenza alla pioggia battente ed agenti atmosferici, buona permeabilità al vapore, ottima protezione alla carbonatazione del C.A. ed elevata valenza estetica (vasta gamma colori), tipo THOROSHEEN della Degussa CC Italia S.p.A. o equivalente.

EURO a mq 17,00