Ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi a spessore da 1 a 5 cm in strato unico, mediante colaggio di malta cementizia, monocomponente, polimero modificata, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente tipo EMACO EVOLUTION COLABILE della DEGUSSA C.C. ITALIA S.p.A. o equivalente.

Per ogni dm3	 €