Ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi a spessore da 1 a 5 cm in strato unico, mediante fornitura e posa in opera a spruzzo od a mano di malta cementizia, monocomponente, polimero modificata, tixotropica, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente tipo EMACO EVOLUTION RESTAURO della DEGUSSA C.C. ITALIA S.p.A. o equivalente.

Per ogni mq con spessore 1cm		€