Fornitura e posa in opera di una resina acrilica all’acqua, monocomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, pronta all’uso, per applicazione a pennello, rullo o a spruzzo  spessore di film secco di 200 µm (micron), direttamente sulla struttura in calcestruzzo per la realizzazione di un rivestimento filmogeno ad elevata capacità protettiva nei confronti degli aggressivi del cemento armato tipo MASTERSEAL 325 della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Per ogni mq		€ 17,36