Fornitura e posa in opera di  un sistema leggero a base di compositi di natura fibrosa in forma di tessuti unidirezionali in fibra di carbonio ad alta resistenza impregnati in situ da una matrice polimerica epossidica e caratterizzati da prestazioni meccaniche superiori a quelle dell’acciaio armonico per il rinforzo di elementi in calcestruzzo, muratura, legno e acciaio,  tipo  MBRACE FIBRE ALTA RESISTENZA della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Per mq per 1 strato di tessuto Alta Resistenza	€

Per mq per strati successivi Alta Resistenza	€