Fornitura e posa in opera di lamine pultruse in fibra di carbonio caratterizzate da prestazioni meccaniche superiori a quelle dell’acciaio armonico indicato per i rinforzi flessionali (placcaggio o beton plaquè) di elementi in calcestruzzo, legno ed acciaio di spessore 1,4 mm e larghezza 5 cm tipo MBrace LAMINATE HM 5/1,4 della DEGUSSA CC ITALIA Spa o equivalente.

Per ogni ml                                 €