Fornitura e posa del rivestimento acrilico base acqua, elastico, pigmentato a tessitura liscia, per la protezione di calcestruzzo e muratura in ambienti esterni aggressivi, applicato in due strati a pennello rullo e spruzzo con eccellente resistenza alla pioggia battente ed agenti atmosferici, buona permeabilità al vapore, ottima protezione alla carbonatazione del C.A. ed elevata valenza estetica (vasta gamma colori), tipo THOROLASTIC S della Degussa CC Italia S.p.A. o equivalente.

EURO a mq 14,31