Fornitura e posa del rivestimento protettivo ai silani base acqua per superfici murarie interne ed esterne, idrorepellente ed altamente permeabile al vapore, particolarmente indicato per rifinire il ciclo risanamento delle murature, con elevata adesione (garantita dalla connessione elettrochimica con il supporto), resistente alla formazione di muffe, pioggia battente, alcali del supporto, agenti atmosferici, e raggi U.V., per applicazioni a pennello, rullo e spruzzo con elevata qualità estetica (cartella colori), tipo THOROSILCO della Degussa CC Italia S.p.A. o equivalente.

EURO a mq