Per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi di spessore da 1 a 5 cm in unico strato, senza l’utilizzo di rete elettrosaldata, mediante colaggio, fornitura e posa in opera di malta cementizia, premiscelata, ad espansione contrastata in aria (senza stagionatura umida), con componente B (ritentore di umidità), fibrorinforzata con fibre inorganiche flessibili, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente tipo EMACO FORMULA FLOWFIBER della DEGUSSA CC ITALIA spa o  equivalente.

Per ogni dm3  € 4,02

.